中庭木廊架维修工程技术要求

- 资质要求：

- 具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）。

- 资质文件提供：

- 营业执照副本复印件

- 资质证书复印件

- 其他相关企业认证文件等

- 投标单位需提供近3年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在江苏帝益公司供应商库内的无需提供）

3、投标单位提供的资质文件均需加盖公章投标时需提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）。

4、中标单位不得将工程范围内的内容分包给同时参加该项目的投标单位，否则拉入公司的不合格供应商名单。

二、工程量清单

| 序号 | 事项描述 | 特征描述 | 单位 | 工程量小计 | 综合单价 (元) | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中庭木廊架维修油漆（含木凳） | （1）拆除木廊架顶部8根破损敷设横梁木（具体位置由用户指定）； （2）采用新木方按原造型进行切割（270cm*18cm*8cm）安装固定； | 根 | 8 |  |  |  |
| 2 |  | （1）原木廊架柱、梁局部腐蚀破损处，剔凿清理干净，刷防腐漆，采用新木材切割局部修补； （2）原木廊架柱、梁铲除起皮、开裂油漆面层至基层； （3）所有木梁架及木凳采用耐候木油涂刷两遍（调色与现场一致） | M2 | 300 |  |  |  |
| 3 |  | （1）地面铺设彩条布，铲除的油漆皮、木屑和切割边角料等及时清理，做好周边防污染和成品保护，及时对建筑垃圾清理出厂（拆除和切割料头、木屑等），须按国家和地方环保要求处理建筑垃圾 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价均应包含人工费、材料费、机械费、措施费（成品保护费等）、管理费、税金等一切费用。

三、技术、质量要求：

1、技术及质量要求详见工程量清单中特征描述。

2、施工期间注意周边所有成品保护及污染防护，及时对建筑垃圾清理出厂（拆除和切割料头、木屑等），须按国家和地方环保要求处理建筑垃圾；服从甲方的各项管理要求。

四、现场踏勘：

1、 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置及任何其他足以影响其提交承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

五、工程结算方式：

1、 付款方式：施工完成并经验收合格后、收到全额9%增值税专用发票后，支付至合同价款90%，其余10%作为质保金，12个月后无质量问题10日内付清。

2、发票：支付第一笔工程款时，开具全部合同金额的9%增值税专用发票。

3、以上款项以现汇方式支付；

六、质保期：12个月，自工程竣工验收之日起算。

七、工期：7个自然天，自通知施工单位进场日期起计算。

投标文件编制目录

一阶段资质技术投标文件

- 法人委托授权书、授权委托人身份证复印件;

- 营业执照副本复印件；

- 资质证书；

- 对技术文件要求所有内容需完全响应，不得更改任何内容；

- 投标单位需提供近3年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在江苏帝益公司供应商库内的无需提供）；

二阶段商务标文件

1、针对技术文件要求中第二项“工程量清单”内容，逐项综合单价、总价小计、总报价进行填写报价，格式如下：

| 序号 | 区域维修类别 | 事项描述 | 特征描述 | 单位 | 工程量小计 | 综合单价 (元) | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | XX |  |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  | XXX |  |

注：所有投标文件需盖单位公章，一阶段资质技术投标文件和二阶段商务标文件各1份，须分开装订，可放一个文件袋内，投标报名及邮寄接收截止务必在公示期满前邮寄至淮安市清浦工业园朝阳西路168号，项目联系人：高工，电话：0517-80889549，逾期将不再接收，谈判投标文件只接受邮寄形式，不接受当面送达等其他形式。